灌区及水库灌排水量分析管理软件
使用说明书
软件版本号：V1.0
[image: image1.png]



济宁市华水自动化测控技术有限公司
灌区及水库灌排水量分析管理软件
使用说明书
1、用途

    该软件运用计算机信息技术、软件编程技术等理论开发研制，主要应用于灌区测水量水、污水排放量巡回监测及其水源调查等领域。 

该套软件的具有三大用途，下载测流仪器的测量数据，自动显示各个用水户(排污户)的渠道流速、渠道流量、测量时间等，自动进行水量统计分析计算、形成电子数据库，电子表格导出输出打印等，满足信息化监测的各种需求。

该软件获得国家知识版权局颁发的软件著作权证书（软著登字0167022号）。2009年通过省专家技术鉴定，属国际先进水平， 2011年获得山东省水利科技进步一等奖。

2、软件运行环境

   各种主流计算机上均可运行，软件占用空间 1.2M。

软件配置：

Windows 2000, Windows XP, Windows NT；Microsoft office/Access2000；SQL Server2000；
硬件配置：

计算机：CPU一般在PⅢ系列以上，128M内存，20G以上硬盘；

视频显示：Super VGA（800×600）；打印机：标准并行口打印机。
软件安装
    将“灌区及水库灌排水量分析管理软件”拷贝存储到计算机中，点击“[image: image2.png]


”图标，即可运行。
4、测点代码数据库及管理员设置
    在计算机上安装《灌区及水库灌排水量分析管理软件》中，需要建立“测点代码数据库”，即各个测量点的属性，代码共有5位，分别代表干支斗农毛渠道的编号，或者是水库溢洪道和放水洞编号，由用户自由确定。建立测点代码数据库的方法见4-2部分。
4-1仪器与计算机连接

只有在计算机与仪器通讯状态下，才能进入软件的数据库可编辑界面。首先将“数据线”的三芯插头端插入仪器的RS232通讯口，另一端（9针插头）插入计算机RS232通讯口。若计算机只有USB口，需要加上“USB-RS232转换线”，连接如图2所示。
[image: image3.png]R F#4 USB-RS232
USB-R5232

— %



    [image: image4.png]= BRI S E R

X K B B Rk T K HE TR B AR A

R | | = | ] R’

RE * i

G ik B LB R R R R A F





图1                                  图2 
4-2建立代码数据库
   代码数据库就是各个测点的“单位编号”和与之对应的用排水“单位名称” 库。
双击软件图标“[image: image5.png]ProgranSCH
LaunchAnywhere
Macrovision



”运行程序,出现登录界面如图2
输入（开发商提供的）用户名和密码，打开仪器电源后，点击“登录”按钮，登录成功后进入下一级数据操作界面。若显示“没有找到可用设备，程序将在淡模式下运行！”表示登录失败，请拔掉仪器USB插头后重新插入计算机USB口，再次重复4-2过程。
    点“数据操作”下拉菜单，点击“参数设置”如图3。  点击“单位设置”如图4
[image: image6.png]RS AR 5 T TR
p B
WEMBHIRTH
BrENIRHETH
EEHREE
YERE

00 &




 [image: image7.png]AR E




 [image: image8.png]E=0

HEEER 150

EEEEC R0

RS

fi i

5





图3                     图4                       图5

    分别填写“单位编号”和“单位名称”，点击“添加”键。如果取消或删除已有的“单位编号”和“单位名称”，左键选取“站号和名称”栏，点击“删除”键。如图5。
    注：仪器测量存储时，应输入对应的站号代码，便于计算机总水量管理。

4-3管理员设置
    代码数据库和管理员设置，只有最高管理层掌握的（开发商提供的）顶级用户名和密码才能进入录入设置,界面如图6。
输入管理员姓名和密码，点“添加”按钮即可。按照负责数据下载的管理人员数量设置，某位管理员用自己的密码登录后，存储的数据库即显示管理员姓名。
[image: image9.png]


 [image: image10.png]< WS AERSGH ST EREN 2.00 &
i SRR B

[SESS ]

JBE

T FHIRE EEUIRE | | FRRGEEIEREE HE ST RS

5 wE | %8 SR WA [ -
MR | MR | MR (| e et e TR A
(OEESATO. [T FEghEdR 00437 [18862 il [2070-0.
[T0E3F19.[22222 L. |1.237  [2.474 |2070-0.




 [image: image11.png]



图6                         图7                           图8

5、数据上传下载及总水量计算
5-1便携式巡回测量数据下载
    按照“4-1仪器与计算机连接”所述方法，连接如图1。双击软件图标““[image: image12.png]


””运行程序, 输入管理员用户名和密码，打开仪器电源后，点击“登录”按钮。登录成功后，点“数据下载”按钮，进入“仪表测量数据下载”界面。再点“下载”按钮（仪器保持开机状态），仪器中存储的测量数据进入到计算机管理软件的表格中。界面如下图7。
   双击“测水员”下方空格，输入测水员姓名。分别双击（输水历时栏目下方的）“开始时间”、“停水时间”下方的空格，分别输入时间数据，当每一行数据都填写完成以后，请将鼠标点击一下“历时栏”中的的空白格。然后点击“计算”按钮，软件则自动计算出输水历时（秒）和输水量（立方米），并将计算结果显示在对应数据框内。
点击“导出电子表格”按钮，则输出可编辑运算的电子表格，进行各种图表曲线分析。

如果认为输入数据无误，计算正确，可点击“存数据库”按钮，存入数据库。数据库中的数据内容一般不允许修改。
数据下载完成后，点击“清除仪器存储数据”按钮，则清空仪器测量存储的所有数据，准
备下次测量存储。
（1） 输水历时填写规则: 
例  如: 2008年4月5日7点1分 ；应写成：2008-04-05 07:01 

例  如: 2010年12月26日17点36分；应写成：2010-12-26 17:36 

    一般格式:比如2008年04月05日 7点1分 应写成2008-04-05 07:01 
2008代表年份,由 4位 数字组成； 04代表月份,由 01 到 12 之间的 2位 数字组成,不足2位的用0补齐；05 代表日,由 01 到31 之间的2位 数字组成,不足2位的用0补齐。年月日之间用“空格”键分隔。07 代表7点钟,由 00 到 23 之间的 2位 数字组成,不足2位的用 0 补齐， 01 代表1分钟,由 00 到 59 之间的 2位 数字组成,不足2位的用0补齐。
 5-2固定测量数据下载  

     按照“4-1仪器与计算机连接”所述方法，连接如图2。双击软件图标““[image: image13.png]


””运行程序, 输入管理员用户名和密码，打开仪器电源后，点击“登录”按钮。登录成功后，点“数据操作”下拉菜单，点击“固定测量数据下载”如图4，进入固定测量数据下载界面，点击“下载”按钮，即完成下载任务。
6.测流仪器设置
    在完成5-1或5-2所述内容后，根据需要，对仪器进行设置。在软件主界面上点“设置”按钮，进入图8界面。
    点“锁定设置”按钮后，测流仪器无法设置参数。避免闲杂人员对仪器进行各种操作。
    点“打开设置”按钮后，测流仪器恢复各种设置功能。
    点“清除总水量”按钮，仪器固定测量时存储的数据被清空。 
备注：
软件登录、数据下载、仪器设置、清除仪器存储数据等，都必须在仪器开机状态下操作。若测流仪已自动关机，需要重新加电开机后，再进行上述操作。软件的其它功能及其操作方法，不再叙述。
公司名称：济宁市华水自动化测控技术有限公司

公司地址：济宁市任城区益民西区A栋三单元
联系电话：1826687998
邮    箱：13853731899@163.com
PAGE  
— 3 —


