JS-2型水资源微功耗智能测控器
[image: image1.png]



主要技术参数

信号输入类型：各种普通水表；压力信号；电压/电流信号
信号输入接口：脉冲/A13霍尔；RS232/RS485
输出方式：GPRS无线远传
现场显示：LCM12832ZK液晶屏（定时关闭显示）
数据置入方式：现场置入或GPRS无线远传；

测控器功耗：0.126毫安
电    源：交流浮充供电; 电池:12V/5Ah；

水泵/阀门电机功率：1W-100KW；

工作温度：-20℃- +50℃
安装方式：壁挂/座式；

-------------------------------------------------------------------------

JS-3型微功耗数据采集模块
[image: image2.png]\
EEIETESTEN F
f

—————





[image: image3.png]



[image: image4.png]



一、技术特点：

1、不依靠外部电源，实时在线，不丢失数据。

2、采集水表信号时，自动判别旋转方向，保证水量数据正确。

3、适用多种数据信号输入模式

4、装一次电池，可工作1年

5、配GPRS无线数传模块，可实现数据远传

6、具有液晶显示驱动接口，配液晶显示器即是一台小型仪器

二、主要技术参数：

输出接口：RS232

输出数据：流量；总用水量

电源电池： 1.6V  1.5AH   
正常工作电流：0.068毫安；
最大瞬时电流：0.223毫安

模块尺寸：5cm*8cm*3.5cm

[image: image5.png]



